上发改字〔2024〕160号

关于上犹县黄埠经三路至东埠酒店及金山

大桥至高速东排水管网改造工程

可行性研究报告的批复

上犹县城市发展投资有限公司：

报来《关于报请审批上犹县黄埠经三路至东埠酒店及金山大桥至高速东排水管网改造工程可行性研究报告的请示》（上发投文〔2024〕8号）及相关附件材料收悉。经研究，现就该项目可行性研究报告批复如下：

一、为消除道路安全隐患，提高辅道行车舒适性，依据《政府投资条例》（国务院令712号）、《江西省政府投资管理办法》（省政府令第251号），同意建设上犹县黄埠经三路至东埠酒店及金山大桥至高速东排水管网改造工程（2409-360724-04-01-887445），并原则同意上犹县黄埠经三路至东埠酒店及金山大桥至高速东排水管网改造工程可行性研究报告提出项目建设方案。

项目单位为上犹县城市发展投资有限公司。

二、项目建设地点位于上犹县黄埠镇。

三、项目的主要建设内容及规模。

（1）对黄埠经三路至东埠酒店辅道下方约630米老旧盖板排洪渠进行改造。主要包括：拆除辅道及绿化带下方排洪渠,保留人行道下方排洪渠，在保留排洪渠的上游起始处修建混凝土挡墙封堵，在辅道两侧进行钢板桩支护及新建DN2200-DN2400混凝土圆管涵，完成后恢复绿化带等附属设施。

（2）对金山大桥至高速东两侧辅道约4千米盖板排水沟、辅道路面及未贯通的区域进行改造。主要包括：拆除现状盖板及部分路面结构层、修复部分排水沟墙身及基础、新建钢筋混凝土板块及恢复沥青面层。

四、项目计划建设工期19个月。

五、项目总投资及资金来源。项目总投资2500万元，政府投资方式为直接投资方式，资金来源为专项债券资金和县财政统筹。

六、请上犹县城市发展投资有限公司按照《江西省政府投资管理办法》(省人民政府令第251号)要求，编制项目初步设计，报我委审批。并在下一步工作中加强项目管理，严格控制投资，确保建设工期和质量。

七、如需对本项目批复文件所规定的建设地点、建设规模、主要建设内容等进行调整，请按照《江西省政府投资管理办法》（省政府令第251号）的有关规定，及时提出变更申请，我委将根据项目具体情况，作出是否同意变更的书面决定。

八、请上犹县城市发展投资有限公司在项目开工建设前，依据相关法律、行政法规规定办理规划许可、土地使用、资源利用、安全生产、环评等相关报建手续。

九、工程建设必须按照《中华人民共和国安全生产法》要求，严格执行“建设项目安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用”的安全生产“三同时”制度，认真落实各项安全生产措施。

十、本批复有效期为二年，需要延期的请在二年期限届满的三十个工作日前，向我委申请延期。本批复只能延期一次，延期期限最长不得超过一年。国家另有规定的，依照其规定执行。

2024年12月18日

上犹县发展和改革委员会人秘股     2024年12月18日印发