## Sheet1
附件：上犹万人千吨饮用水源2021第二季监测报表
乡(镇) | 水源地名 | 监测时间 |  |  | 水温 | pH | 溶解氧 | 化学需氧量（CODcr） | 高锰酸盐指数 | 生化需氧量（BOD5） | 氨氮 | 总磷（以P计） | 总氮 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒
|  | 年 | 月 | 日 | (℃) | (无量纲) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L)
营前镇 | 新溪村 | 2021 | 5 | 8 | 21.2 | 7.2 | 9.2 | 13 | 1.3 | 0.5 | 0.165 | 0.01 | 0.45 | 0.053 | 0.254 | 0.936 | 0.003L
油石乡 | 梅岭村 | 2021 | 5 | 8 | 21.4 | 7.27 | 9.4 | 12 | 3.8 | 0.6 | 0.205 | 0.03 | 0.5 | 0.006L | 0.004L | 0.006L | 0.003L
社溪镇 | 麻田村 | 2021 | 5 | 8 | 22.1 | 7.34 | 8.6 | 8 | 2.4 | 0.5 | 0.202 | 0.1 | 0.49 | 0.006L | 0.004L | 0.006L | 0.003L
寺下镇 | 龙潭村 | 2021 | 5 | 8 | 23.6 | 7.16 | 7.6 | 10 | 2.7 | 0.5 | 0.078 | 0.07 | 0.43 | 0.006L | 0.004L | 0.006L | 0.003L
双溪乡 | 芦阳村 | 2021 | 5 | 8 | 23.8 | 7.37 | 8.7 | 6 | 1.3 | 0.6 | 0.296 | 0.02 | 0.49 | 0.006L | 0.004L | 0.006L | 0.003L
水岩乡 | 双宵村双溪口电站 | 2021 | 5 | 8 | 20.9 | 7.12 | 9.1 | 7 | 1.7 | 0.6 | 0.127 | 0.02 | 0.44 | 0.006L | 0.004L | 0.006L | 0.003L
续表
乡(镇) | 砷 | 汞 | 镉 | 铬（六价） | 铅 | 氰化物 | 挥发酚 | 石油类 | 阴表 | 硫化物 | 粪大肠菌群 | 硫酸盐 | 氯化物 | 硝酸盐 | 铁 | 锰 | 水质类别
| (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (个/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L)
营前镇 | 0.007L | 0.00002L | 0.0027 | 0.004L | 0.002 | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 100 | 43.1 | 3.29 | 0.237 | 0.02L | 0.097 | II
油石乡 | 0.007L | 0.00002L | 0.0001L | 0.004L | 0.001L | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 320 | 3.5 | 1.06 | 0.621 | 0.16 | 0.005 | II
社溪镇 | 0.007L | 0.00002L | 0.0001L | 0.004L | 0.001L | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 1500 | 3.57 | 1.70 | 0.670 | 0.15 | 0.007 | II
寺下镇 | 0.007L | 0.00002L | 0.0001L | 0.004L | 0.001L | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 1700 | 3.5 | 1.36 | 0.675 | 0.05 | 0.030 | II
双溪乡 | 0.007L | 0.00002L | 0.0001L | 0.004L | 0.001L | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 1800 | 3.25 | 1.06 | 0.679 | 0.20 | 0.008 | II
水岩乡 | 0.007L | 0.00002L | 0.0001L | 0.004L | 0.001L | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 1700 | 2.08 | 1.08 | 0.492 | 0.1 | 0.004L | Ⅰ